湖州学院金工实习中心气路建设采购项目


招标文件






项目编号：XZ2026013A
采购人：湖州学院
日期：2026年8月



第一章 招标概况
一、项目基本情况
1. 项目名称：湖州学院金工实习中心气路建设采购项目
2. 采购编号：XZ2026013A；
3. 采购方式：校内公开招标；
4. 采购预算（最高限价）：198000元；
5. 交货期限：2026年9月30日前（包含货物交付和施工安装）。
6. 采购需求：详见招标文件采购需求部分。
二、投标人资格要求
（一）一般资格要求：
1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（2） 特殊资格要求：
具备工业管道安装资质。
（三）其他说明：
1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项目下的政府采购活动；
2. 供应商书面承诺符合参与采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料；
3. 本次招标不支持联合体投标，不接受分包及备选方案。否则视为无效投标。
三、投标文件要求
（一）投标文件要求：
投标文件由《资格文件》《技术商务文件》和《报价文件》三部分组成，投标人应按《资格文件》《技术商务文件》和《报价文件》正本各1份、副本各1份编制，三部分文件需分别胶装成册，《报价文件》需单独密封，三部分文件封面及每一页均需加盖供应商公章。所有证件均须真实、有效，原件、复印件均须加盖公章，缺少以上任意一部分文件即作无效标处理。
（二）资格文件：
1. 有效的营业执照复印件，非法人企业需提供其他证明材料；
2. 提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图；
3. 法定代表人身份证复印件；如非法定代表人参与开标，需额外提供法定代表人授权委托书原件、授权委托人身份证复印件；
4. 最近三个月内任意一个月的依法缴纳税收和社保证明（税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明）；
5. 投标声明书；
6.工业管道安装许可证明。
（三）技术商务文件：
1. 评分索引表；
2. 技术需求响应表；
3. 商务需求响应表；
4. 项目实施方案；
5. 拟投入产品竞争力；
6. 售后服务方案；
7. 培训方案；
8. 其他承诺；
9. 企业实力；
10. 企业业绩；
11. 其他供应商认为有必要提交的材料。
（四）报价文件：
1. 投标响应函；
2. 报价一览表(含施工费、人工费、服务费、保险费、管理费、辅材费、食宿费、交通费、税费、撤场费等完成本项目的全部费用。)；
3. 报价明细表；
4. 其他供应商认为有必要提交的材料。
注：总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。高于采购预算视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准报价应由法定代表人或其授权代表签字确认并加盖公章。
以上材料模板见附件。
四、投标文件递交、开标时间
（一）投标文件投递截止时间：2026年9月2日上午9:30（投标人迟到视为自动弃标）；
（二）开标时间：2026年9月2日上午9:30；
（三）投标文件投递或邮寄地址：湖州市吴兴区创业大道3333号湖州学院22D#306（接收人：徐老师，联系方式：18768190065）；
（四）开标地点：湖州市吴兴区创业大道3333号湖州学院22D#306。
注：供应商未现场参与开标，设同默认开标结果。供应商应确保投标文件在邮寄过程密封包装完好，因邮寄过程造成损坏而不符合开标要求的，湖州学院采购事务中心概不负责。
五、中标办法
本项目采购综合评标法，得分最高供应商为中标人；
注：如出现中标人拒签合同，招标人将根据实际情况，采用“按序递补”或“重新招标”的方式重新确定中标人。
六、付款方式：
1.项目交付及终验合格后支付至合同价的100%，支付总额不得超过预算总额。
2.本项目不收取投标保证金、履约保证金。
七、联系方式
采购人：湖州学院
项目联系人：袁老师         联系电话：17858763002
质疑联系人：徐老师         联系电话：0572-2112239

八：附件：
附件1：资格文件参考格式
附件2：技术商务文件参考格式
附件3：报价文件参考格式
附件4：合同模板
附件5：气路技术说明
附件4：合同模板
湖州学院采购事务中心

2026年8月24日
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第二章 采购需求
一、技术参数要求
	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	管道
	材质：SS316L，；规格：1-1/2" ∅38.1X1.65mm
	M
	60

	2
	管道
	材质：SS316L，规格：1"∅25.4X1.65mm
	M
	138

	3
	管道
	材质：SS316L，规格：1/2"∅12.7X0.889mm
	M
	245

	4
	管夹
	材质：铝合金；规格：1-1/2"
	PCS
	60

	5
	管夹
	材质：铝合金；规格：1"
	PCS
	138

	6
	管夹
	材质：铝合金；规格：1/2"
	PCS
	245

	7
	成品弯头
	材质：SS316L，；规格：1-1/2" ∅38.1X1.65mm
	PCS
	15

	8
	成品弯头
	材质：SS316L，规格：1"∅25.4X1.65mm
	PCS
	30

	9
	球阀
	规格：1/2"、耐压：1000PSI、连接方式：内丝1/2 FNPT   配置一头外丝卡套1/2MNPT转1/2卡套  材质 316
	PCS
	17

	10
	气枪
	6米弹簧软管+气枪  搭配SM40  C式自锁母头
	PCS
	27

	11
	一分二快速接头
	含1/2"一分二快速接头（气动卡钳口的软管直径10mm、内径6.5mm）参数C式自锁圆二通外丝4分  材质316
	PCS
	17

	12
	焊接正三通
	材质：SS316，规格：规格：1-1/2"*1-1/2"*1-1/2"
	PCS
	1

	13
	焊接正三通
	材质：SS316，规格：规格：1"*1"*1"
	PCS
	6

	14
	焊接正三通
	材质：SS316，规格：规格：1/2"*1/2"*1/2"
	PCS
	1

	15
	焊接异径三通
	材质：SS316，；规格：规格：1-1/2"*1"*1-1/2"
	PCS
	4

	16
	焊接异径三通
	材质：SS316，；规格：规格：1-1/2"*1/2"*1-1/2"
	PCS
	3

	17
	焊接异径三通
	材质：SS316，；规格：规格：1"*1/2"*1"
	PCS
	30

	18
	焊接大小头
	材质：SS316，规格：1-1/2"*1"
	PCS
	2

	19
	焊接大小头
	材质：SS316，规格：1"*1/2"
	PCS
	12

	20
	支架辅材
	焊接调试，及焊接小样，所有气路辅材
	项
	1

	21
	保压调试费
	管道系统调试、保压、吹扫、培训
	项
	1

	22
	设备间+废物间
	10m*3m*2.8m
	间
	1



二、施工需求
（一）施工内容
中标方负责承担管道的施工任务，负责从管路铺设、焊接、管道系统调试的全过程服务。
1.室外部分：在金工实习中心东北角花坛处设置成品泵房并进行管道穿墙预埋，涉及土建开孔及管道穿墙施工。
2.室内部分：沿强弱电桥架敷设不锈钢主管道，分支引至各设备终端，安装阀门、气枪、接头等附属设施，确保各用气点气压稳定、品质达标。
（二）施工要求
1.该项目应遵循《压缩空气站设计规范》（GB 50029-2014）、《压缩空气管道规范》（GB/T 18615-2019）和《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016）等相关标准规范的要求。
2.储气罐和压缩空气管道应按国家相关标准规范要求进行甄别，确认是否符合简易压力容器和压力管道豁免条款的要求，并按相关标准规范进行建设和管理。
3.压缩空气机房应依据GB 50029-2014《压缩空气站设计规范》和《压缩空气管道规范》（GB/T 18615-2019）等标准规范的要求进行设计和施工；位置与布局、建筑与安全、通风与散热、储气罐位置与安全间距以及压缩机减震降噪等应符合标准规范要求。
4.施工前细化室外泵房与花坛景观的融合设计，减少对校园环境的影响；
5.管路设计：采用SS316L不锈钢管道，材质符合《流体输送用不锈钢无缝钢管》（GB/T 14976-2025）标准，耐腐蚀、耐压（设计压力1.6MPa，满足设备需求），沿强弱电桥架敷设，符合实验室管线布局规范。
6.施工工艺：管道连接采用焊接+卡套方式，关键节点（如三通、弯头）选用同材质成品件，施工后执行保压测试（1.15倍工作压力保压24小时）、吹扫及调试，确保无泄漏、无杂质。
7.配套设施：室外泵房配置通风格栅及380V/220V电源，满足空压机散热及用电需求；室内终端设置球阀、气枪及快速接头，操作便捷，适配设备接口。
具体要求详见附件5：气路技术说明。
三、商务要求
1.支付方式：
1.1项目交付及终验合格后支付至合同价的100%，支付总额不得超过预算总额。
1.2履约保证金：不收取。
2.运输、保管、保险：
（1）中标人负责货物运至采购人指定位置所发生的所有费用，包括运输费、装卸费、保险费、垃圾清运费等。
（2）货物在安装、调试、验收合格前的保管由中标人负责。
3.验收
（1）验收由采购人与中标人及相关监督人员依国家有关验收质量标准、本项目合同、设计图纸及有关附件要求进行。
（2）验收标准
2.1.所供产品的规格、数量符合招标文件投标人投标承诺及合同约定的要求。
2.2.所供产品的材质、颜色符合招标文件投标人投标承诺及合同约定的要求。
2.3.所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。
2.4.所供产品结构牢固，无安全隐患。
2.5.所有产品均已运输至指定地点。
4.售后服务
（1）投标人必须有可靠的售后服务保障，能提供正常的技术、备品备件服务。
（2）保修期内，中标人提供的产品定期进行维护承担规定的年度检验费用；
5.供货要求：
（1）交货期限：2026年9月30日前（包含货物交付和施工安装）。后一
（2）交货地点：采购人指定。
（3）投标人须按照国家有关标准及规范完成货品的供货、运输保管、装卸、安装（包括货品电气开孔安装等）、调试、检验、无条件提供各项数据资料，保证通过验收。
6.服务期及质保期
服务期：自合同签订之日起1年；提供免费质保期：5年。
7.质量保证
在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，投标人应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（a）更换：由投标人承担所发生的全部费用；
（b）退货处理：投标人应退还采购人支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
8.其他说明
（1）采购内容及需求中所指出技术规格、技术参数、材料和功能标准等方面的资料如涉及特定品牌、型号规格或制造商的信息，则仅系技术需求及说明而并非进行限制。投标人可提出替代响应内容，但该替代应相当于或优于采购内容及需求的规定，以满足本次招标要求并使采购人可以接受。
（2）投标人须提交证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术投标文件，文件可以是文字资料、图纸和数据等佐证资料，并提供货物主要技术、结构、性能、功能、特点和质量水平的详细阐述。
（3）如投标文件中未提供的相关的佐证资料的或仅对货物技术参数描述“响应”、“正偏离”等情况的，其技术参数不被评审小组认可的风险由投标人自行承担。
（4）招标文件中关于技术规格、选材、工艺等要求描述中出现不一致的，则以要求高的或货物价值高的为准。供应商提供产品须满足或优于招标文件中技术及品牌要求，如提供优于招标文件中技术及品牌的，须提供有力的比对质检报告。
（5）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 



第三章 评标办法及评分标准
为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。
一、总则
本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术商务资信及其他部分70分，合格投标人的评审得分为各项目汇总得分。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。排名依次类推，按照上述规定如出现并列情况，由评审委员会抽签决定中标候选人次序。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。
投标人评标综合得分=价格分+技术、商务、资信及其他分
二、评标内容及标准
1、价格分（30分）
价格分采用低价优先法计算，取所有有效投标人中投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：
价格分=（评标基准价/投标报价）×30
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料:投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
2、技术、商务、资信及其他分（70分）
技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为:
技术、商务、资信及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数
	序号
	评审内容
	评分标准
	分值

	技术分
	50分

	1
	技术性能指标
	根据投标人对招标文件的第二章第三点技术参数要求响应情况评审，满足招标文件要求得22分。技术指标负偏离的每偏离一项扣1分，扣完为止。
技术参数中若有要求提供佐证材料的，未按要求提供相应佐证材料或者响应承诺与其佐证材料不一致的，即相应技术参数条款视为不满足招标文件要求，作负偏离处理。
	22分

	2
	项目实施方案
	1.根据投标人针对本项目需求，提供的整体实施方案进行评分：方案完整，项目符合度高，专业性强，可实施性强的得6分；方案较完整，项目符合度较高，专业性较强，可实施性较强的得5分；方案基本完整，项目基本具有符合性、专业性、基本具有可实施性的得4分；方案一般，符合性、专业性、可实施性一般的得3分；方案存在一定缺陷，项目符合度较差，专业度较差的得2分；方案存在明显缺陷，与项目特征无关，可实施性存在困难的得1分。
2.根据投标人提供的确保供应货物质量的措施方案进行评分：方案科学合理，全面、可实施性强的得6分；方案较科学合理，较全面、可实施性较强的得5分；方案基本科学合理，基本全面、基本具有可实施性的得4分；方案一般、全面性及可行性一般的得3分；方案存在一定缺陷，全面性及可行性较差的得2分；方案存在明显缺陷，与项目特征无关，可实施性存在困难的得1分。
3.根据投标人提供的安装调试方案进行评分，明确供货运输和安装调试方案、方案切实可行、满足采购人实际需求的得6分；供货运输和安装调试方案可行性较强的得5分；供货方案和安装方案基本满足使用要求的得4分；供货方案和安装方案一般的得3分；供货方案和安装方案存在一定缺陷的得2分；供货、安装方案存在明显缺陷的得1分。
4.根据投标人的项目进度计划及安排方案、进度控制措施进行评分，进度计划安排合理且符合实施周期的要求，进度控制措施内容详细、完善、针对性强的得6分；进度计划安排较合理，进度控制措施内容较详细完善、针对性较强的得5分；进度计划安排基本合理，进度控制措施内容基本详细完善、基本具有针对性的得4分；进度计划安排基本满足，进度控制措施内容、针对性一般的得3分；工作进度计划及实施方案描述简单，存在一定缺陷的得2分；进度计划存在明显缺陷，针对性较差的得1分。
以上内容不提供不得分。
	24分

	3
	拟投入产品竞争力
	拟投入产品竞争力进行评分，拟投入产品科学性、先进性、环保性、知名度、质量等方面完善且有利于本项目实施的得4分；拟投入产品科学性、先进性、知名度、质量等方面满足基本实用性的得3分；拟投入产品科学性、先进性、知名度、质量等方面可实用性不确定的得2分；拟投入产品科学性、先进性、知名度、质量等方面存在明显瑕疵的得1分。
以上方案不提供不得分。
	4分

	商务、资信及其他分
	20分

	4
	售后服务方案
	综合考虑技术支持和售后服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话等进行评审，售后服务方案完整，项目符合度高，专业性强，可实施性强的得5分；售后服务方案较完整，项目符合度较高，专业性较强，可实施性较强的得4分；方案基本完整，符合度、专业性、可实施性一般的得3分；方案有欠缺，项目符合度较差的得2分；方案不够充分，专业度低的得1分。
以上内容不提供不得分。
	5分

	5
	培训方案
	根据投标人提供的培训方案进行评分，培训内容全面合理、可行性强的得5分；培训方案基本全面合理、基本具有可行性的得4分；培训方案存在一定缺陷、可行性一般的3分；培训方案存在明显缺陷、可行性较差的2分；培训方案不完整的1分。
以上内容不提供不得分。
	5分

	6
	其他承诺
	1.服务响应时间：接到采购人售后服务通知（电话、电传等）后3小时现场响应的得1分，3小时基础上每减少1小时加1分，本项最高得3分。
2.响应招标文件质保期要求的基础上，每增加1年加0.5分，最高得1分。
以上承诺需提供相关承诺函，未提供不得分。
	4分

	7
	企业实力
	供应商或所投产品制造商具有有效的职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，每提供一个证书得1分，本项最高得3分。
注：提供有效认证证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站证书信息截图加盖投标人公章，否则不予认可。
	3分

	8
	企业业绩
	投标人自 2024年 1 月 1 日以来（以合同签订日期为准）承担过相关同类业绩的，每提供一个业绩及其证明材料得1分，本项最高得3分。
同类业绩是指与采购标的同品类的产品案例，须提供合同扫描件并加盖公章，且合同内容能体现同品类的采购内容，未提供或提供内容不完整的不得分。
	3分





附录3
正本/副本




资格文件








项目名称：
项目编号：
投标人名称：
投标人地址：
在年月日时分之前不得启封

年月日


1. 有效的营业执照复印件，非法人企业需提供其他证明材料（加盖公章）；
2. 提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；
3. 法定代表人身份证复印件（加盖公章）；如非法定代表人参与开标，需额外提供法定代表人授权委托书原件（加盖公章）、授权委托人身份证复印件（加盖公章）；
4. 最近三个月内任意一个月的依法缴纳税收和社保证明（税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明）；
5. 投标声明书；
6. [bookmark: _GoBack]工业管道安装许可证明；
7. 其他供应商认为有必要提供的材料。


法定代表人授权委托书
致湖州学院：
本人（姓名），身份证号，系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（姓名），身份证号，为授权委托人。以我方的名义参加编号：，名称：的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对授权委托人的签名事项负全部责任。
本授权书自签订之日起180日内有效，授权委托人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
授权委托人无转委托权，特此委托。

授权委托人签名：法定代表人签名：
供应商全称公章：

日期：年月日
	法定代表人居民身份证
复印件
（正面）
	
	法定代表人居民身份证
复印件
（反面）



	授权委托人居民身份证
复印件
（正面）
	
	授权委托人居民身份证
复印件
（反面）




投标声明书

致湖州学院：
我方自愿参加贵方组织的招标活动（编号：，名称：），为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标项目的招标，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
（一）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.具有法律、行政法规规定的其他条件。
（二）我方未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（三）我方不存在以下情况：
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；
2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动。
以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商全称公章：

日期：年月日

[bookmark: 附录4]附件4
正本/副本


技术商务文件



项目名称：
项目编号：
投标人名称：
投标人地址：
在年月日时分之前不得启封


年月日


1、 评分索引表

项目名称：
项目编号：
	序号
	评分项目
	响应文件对应资料
	自评分
	响应文件页码

	
	对应技术商务评分表
（报价除外）
	
	
	

	
	……
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




法定代表人或授权委托人签字：



供应商全称公章：

日期：年月日
2、 
技术需求响应表

项目名称：
项目编号：
	序号
	招标文件要求
	响应情况
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	...
	
	
	

	...
	
	
	



注：1.本表格若不填写，视同为完全响应招标文件要求，如投标文件其他承诺或方案内容与本响应表不一致，以本表内容为准。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商全称公章：
日期：年月日

3、 商务需求响应表

项目名称：
项目编号：
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	供应商的承诺和说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



本表格若不填写，视同为完全响应招标文件要求，如投标文件其他承诺或方案内容与本响应表不一致，以本表内容为准。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商全称公章：

日期：年月日


4、 企业业绩

	序号
	使用方
	项目名称
	成交金额
（单位：元）
	签订时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



1.相关业绩是指供应商2024年1月1日至今类似业绩；
2.此表仅提供表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商全称公章：

日期：年月日



5、 项目实施方案；
6、 拟投入产品竞争力；
7、 售后服务方案；
8、 培训方案；
9、 其他承诺；
10、 政府采购政策；
11、 企业实力；
12、 企业业绩；
13、 其他供应商认为有必要提交的材料。

[bookmark: 附录5]附件5
正本/副本



报价文件


项目名称：
项目编号：
投标人名称：
投标人地址：
在年月日时分之前不得启封
年月日


一、投标响应函
致湖州学院：
本人（姓名），身份证号：，系（供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名），身份证号：，为授权委托人。以我方的名义参加编号：，名称：，的投标活动，并进行投标。为此：
1.总投标价格详见开标一览表。
2.我单位保证遵守招标文件中的有关规定，并保证忠实地执行甲乙双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。
3.我单位同意按采购人要求提供任何与本项投标有关的数据、情况和资料。
4.我单位保证按本项目招标文件中规定的条款参与投标活动，并为自身的行为承担相应的责任。我单位出现违反国家法律法规和本项目招标文件规定的行为，愿意接受相应的处罚并承担由此引起的赔偿责任。
5.本投标自开标之日起60日内有效。
6.我单位已经详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
7.在规定的开标时间后（在投标有效期内），如果我们撤回投标，我们按照采购文件约定向利益受损方承担赔偿责任。
8.我单位完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商全称公章：

日期：年月日


二、报价一览表

项目名称：
项目编号：
	总价（元）

	
小写：
大写：



1. 报价一览表中的投标总价，保留小数点后两位。报价大写与小写不一致的，以大写为准。
2. 报价一览表中的投标价格应包括但不限于投标人各项成本支出、合理的利润、应交纳的税金、完成合同所需的工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的所有费用，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标报价。
3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章并由法定代表人或授权委托人签字，否则其投标作无效处理。

法定代表人或授权委托人签字：


供应商全称公章：

日期：年月日


三、报价明细表

	序号
	名称
	品牌型号
	单价（元）
	数量（份）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总价
	人名币：元
大写：



1.以上报价总价应与“报价一览表”相一致，不一致的，以报价明细表中单价计算金额为准；报价明细表中报价保留小数点后两位。报价大写与小写不一致的，以大写为准。（最终份数按实际结算为准）。
2.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章并由法定代表人或授权委托人签字，否则其投标作无效处理。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商全称公章：

日期：年月日


四、其他供应商认为有需要提交的资料



附件4：合同模版
本合同模板旨在为采购人提供基础的合同内容及合同框架，仅供参考使用。采购人应结合采购项目实际，修订模板或另立合同签订，具体的合同内容应严格按照招标文件以最终实际签订的合同为准！！！
合同编号：
湖州学院XXX采购项目合同（货物类）

[bookmark: OLE_LINK1]需方：湖州学院（下称“甲方”）
供方：【】（下称“乙方”）

根据甲方《湖州学院【   】采购项目》（项目编号：【   】采购文件要求和乙方的投标（含响应，下同）文件及承诺，甲、乙双方按照平等互利、诚实信用的原则，经友好协商共同确定以下合同条款。
一、货物清单、施工内容及总价款（货物名称、品牌型号、数量及单位、单价等详见下表）
（一）项目名称：湖州学院【   】采购项目，
（二）本合同总价款为人民币：【   】元整（RMB：【   】元），结算总金额上限不得超过合同总价款。（清单可附页）
	序号
	名称
	品牌型号
	产地
	单价
	数量
	合计（元）
	是否进口

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	.....
	.....
	..
	..
	
	...
	....

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	总价
	


（三）以上清单中货物的技术参数按照本项目乙方投标文件的投标内容为准。
（四）本合同总价款包含货物、施工、运保、安装调试、验收、税金等费用，本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
（五）本合同执行期间合同总价款不变，一经确认，乙方不得以任何理由要求更改。
（六）施工内容
中标方负责承担管道的施工任务，负责从管路铺设、焊接、管道系统调试的全过程服务。
1.室外部分：在金工实习中心东北角花坛处设置成品泵房并进行管道穿墙预埋，涉及土建开孔及管道穿墙施工。
2.室内部分：沿强弱电桥架敷设不锈钢主管道，分支引至各设备终端，安装阀门、气枪、接头等附属设施，确保各用气点气压稳定、品质达标。
（二）施工要求
1.该项目应遵循《压缩空气站设计规范》（GB 50029-2014）、《压缩空气管道规范》（GB/T 18615-2019）和《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016）等相关标准规范的要求。
2.储气罐和压缩空气管道应按国家相关标准规范要求进行甄别，确认是否符合简易压力容器和压力管道豁免条款的要求，并按相关标准规范进行建设和管理。
3.压缩空气机房应依据GB 50029-2014《压缩空气站设计规范》和《压缩空气管道规范》（GB/T 18615-2019）等标准规范的要求进行设计和施工；位置与布局、建筑与安全、通风与散热、储气罐位置与安全间距以及压缩机减震降噪等应符合标准规范要求。
4.施工前细化室外泵房与花坛景观的融合设计，减少对校园环境的影响；
5.管路设计：采用SS316L不锈钢管道，材质符合《流体输送用不锈钢无缝钢管》（GB/T 14976-2025）标准，耐腐蚀、耐压（设计压力1.6MPa，满足设备需求），沿强弱电桥架敷设，符合实验室管线布局规范。
6.施工工艺：管道连接采用焊接+卡套方式，关键节点（如三通、弯头）选用同材质成品件，施工后执行保压测试（1.15倍工作压力保压24小时）、吹扫及调试，确保无泄漏、无杂质。
7.配套设施：室外泵房配置通风格栅及380V/220V电源，满足空压机散热及用电需求；室内终端设置球阀、气枪及快速接头，操作便捷，适配设备接口。
8.符合附件5中气路技术说明全部要求。
二、交货期限、交货地点、结算方式、履约保证金
（一）交货期限：2026年9月30日前（包含货物交付和施工安装）
（二）交货地点：湖州学院指定地点
（三）结算方式：项目交付及终验合格后支付至合同价的100%，支付总额不得超过预算总额。
（四）发票
每笔款项申请给付前，乙方应向甲方开具并交付符合要求的足额、合规的增值税（专用/普通）发票，甲方自收到发票后在约定期限内，向乙方给付对应款项。
（五）履约保证金：
本项目（是/否）需要支付履约保证金。
若需要支付履约保证金的，则：
1.履约保证金为合同总价款的【   】%，即人民币【   】元。
2.履约保证金形式为：银行、保险公司出具的保函。
乙方应根据甲方要求汇入甲方指定账号或提供保函。项目终验合格后，无息退还履约保证金。（甲方银行账户信息：单位名称：湖州学院；开户行：中国农业银行湖州经济开发区支行；账号：19105101040231896。统一社会信用代码：12330500774395886K。地址、电话：湖州市学士路1号，0572-2112239）。
（六）乙方指定以下账户为收款专户
	户名
	

	账号
	

	开户行
	



三、包装、运输及费用负担
（一）按国家《产品包装通用技术条件》包装。
（二）乙方按照本合同货物清单向甲方提供的所有产品及相关配件应当是该产品生产商生产的全新的合格产品；并且该产品应适合长距离运输，并符合生产商的产品出厂包装的要求。如果乙方提供的产品的包装不符合生产商的产品通常出厂包装的要求，或产品存在划痕或被毁损的现象，甲方均有权要求乙方更换该产品或做退货处理。 
（三）货物运输以及货物运输过程中的保险手续由乙方负责办理，货物在运输过程中产生的风险由乙方承担。
（四）货物运输至甲方指定场地，费用由乙方承担，包括货物到甲方后的卸车费、搬运、安装费用。
（五）乙方承担产品交付甲方前的一切费用及风险（本条款所指交付是乙方将货物运送至甲方指定地点，并经甲方或甲方的最终用户验收合格并出具验收合格证明后视为交付）。 
四、检验与验收
（一）货到时，如包装有损，甲方应立即向承运方提出，并通知乙方确认商品情况。
（二）乙方完成合同范围的工作，并经自查符合合同要求后，以书面形式向甲方提出验收申请，由甲方组织相关部门进行验收，验收依据以本合同及附件规定为准。如果乙方提交的合同产品与本合同约定不符，则甲方有权要求乙方更换或退货，乙方应按照甲方的要求进行更换或退货并承担由此而产生的一切费用。  
（三）验收标准（收货验收）：除非另有约定，甲方将依据本合同货物清单、厂家出厂标准以及乙方的保证与承诺进行验收。如遇货物变更、停产、升级，乙方需向甲方提供合理支撑材料并提交变更申请。
（四）甲方收货验收并不免除乙方对合同产品质量应当承担的责任，如果甲方在使用或销售合同产品或含有合同产品的产品时发现因合同产品在设计、安装、制造、材料、工艺等方面的缺陷导致的任何质量问题，乙方仍应承担责任。
（五）如本合同所采购的产品因其自身特点导致甲方无法在验收当时发现其质量问题、设计、安装、制造、材料、工艺等缺陷，则甲方应享有合理的适用或测试使用期间【  】天，如在该期间内发现上述产品问题，则乙方应无条件为甲方提供换货或退货处理，在此种情况下乙方无权以甲方已签收作为已交付合格产品的抗辩。 
（六）因本合同产品质量存在缺陷造成人身、财产损害或者给甲方造成不良影响的，甲方有权要求乙方单独承担赔偿责任，乙方不得以非实际责任人进行抗辩，但乙方有权在赔偿后向生产者或其他实际责任人追偿。
（七）隐蔽工程验收：对于管道预埋、焊接接头、穿墙套管、地下敷设等隐蔽工程，乙方必须在封闭或覆盖前24小时书面通知甲方代表及监理人员（如有）进行现场验收，并留存高清影像资料（含时间戳）。未经甲方签字确认，乙方不得进行下一道工序。若乙方擅自封闭，甲方有权要求剥离检查，由此产生的费用及工期延误责任由乙方承担。
（八）材质抽检权：甲方有权在施工过程中随机抽取管材、管件送第三方权威检测机构检测。若检测结果不符合标准，视为乙方根本违约，甲方有权单方解除合同，乙方应退还已收全部款项，支付合同总价【】%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。
五、服务与保修  
（一）甲方在全部货物抵达现场前【   】个工作日内与乙方联系，约定安装调试日期，并在约定日期前根据乙方提供的货物安装条件准备好水电，由乙方派专人到现场进行安装调试，并就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。
（二）乙方承诺对合同产品提供【   】年免费保修服务。该免费保修期自甲方最终验收合格之日起开始起算，免费保修期届满后，甲方仍有权要求乙方承担标的物的有偿维修责任，乙方应按照公允、成本的价格提供维修保养服务。
（三）乙方应建立相应的备品、备件库，以保证甲方的设备在免费保修期内的正常运行。乙方保证验收后向甲方提供最少【   】年的备品备件供应保证。
六、品质和保证  
（一）乙方保证其提供的合同产品符合国家标准、行业标准以及乙方产品说明书中所载明的产品功能和性能以及双方约定的其它质量标准（详见货物清单）。前述产品说明书中包含排除乙方法定或约定义务内容的，或该说明书中承诺的质量标准低于国家或行业标准的，均属无效；除非甲方明确书面同意接受，否则本合同附属、补充文件约定及产品支持文件中规定的乙方责任限制条款不适用于甲方。 
（二）乙方保证提供的产品能够使甲方实现合同目的并满足甲方需求。 
（三）乙方向甲方做出下列陈述和保证：  
1.其所提供的合同产品为产品原始生产厂家生产和制造。 
2.合同产品及其各部件为全新的、未使用过的，合同产品中的软件部分（如有）无病毒、无明显错误，能够充分实现、提供、具备相关产品说明中描述的功能、特点、内容和标准等。  
3.合同产品没有设计或制造上的缺陷，并且根据产品的情况提供了适当的警示说明。
七、所有权及知识产权  
（一）乙方保证对其依据本合同向甲方所交付的合同产品拥有合法的所有权、知识产权及其它权益，保证不侵犯任何第三方合法的所有权、知识产权及其它任何权益，否则，由此产生的一切责任由乙方承担，并保证不使甲方受到任何损害。反之，甲方有权向乙方追偿。若因乙方提供的货物侵犯第三方知识产权，导致甲方被起诉或索赔，乙方应负责处理并承担所有费用（包括律师费、保全保险费、鉴定评估费、赔偿金等），并确保甲方能继续使用该货物或提供同等功能的替代品。
（二）乙方在本项目实施过程中产生的深化设计图纸、管线布局图等技术成果，其知识产权归甲方所有。乙方应向甲方移交全套电子版及纸质版竣工资料。
八、保密信息  
任何一方应对本合同履行过程中所知悉的双方的知识产权、商业秘密、技术成果、经营计划和战略、客户信息及其它非技术性信息承担保密义务。未经对方书面同意，任何一方不得向社会公众或第三方通过任何途径出示、泄露，不得对上述信息进行复制、传播和销售。双方应采取适当措施约束其员工履行保密义务。本条所约定的双方承担保密义务不因本合同履行完毕而失效。
九、违约责任与解决方式
双方必须依据《中华人民共和国民法典》执行本合同。出现如下情况下，双方需承担的违约责任：
（一）甲乙双方一经签订合同，不得无故终止合同，任何一方违约，必须按该合同总价款的【 30  】%支付违约金，同时赔偿守约方因此而受到的全部损失（包括但不限于律师费、保全保险费、鉴定检测费等）。
（二）如一方有违背本合同第十一条第一项所涉文件中的承诺，守约方在此后的任何时间可向违约方发出书面通知，如在该通知发出30天内违约方没有改正措施，则守约方可以终止本合同的执行，并要求违约方赔偿守约方因此而受到的全部损失。
（三）乙方应按本合同约定的时间完成全部任务，约定时间内未完成的，甲方有权单方终止本合同，乙方除退还甲方已支付的金额外，还应按如下条款规定进行赔付。
1.每逾期一日，乙方按该合同结算总价款的【  】‰支付违约金，逾期超过【  】   天，甲方有权解除本合同。乙方除退还已收款项外，还应支付合同总价款【30】%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于律师费、保全保险费、鉴定检测费、另行采购的差价损失、工期延误导致的教学中断损失等）。
2.逾期未完成的，乙方按该合同结算总价款的30%赔付。
（四）若因乙方施工质量（如焊接缺陷、材料不合格、安装不当）导致气体泄漏、爆炸、压
力不稳等事故，造成甲方设备损坏、人身伤害或第三方损失的，乙方应承担全部赔偿责任（包括医疗费、设备重置费、停工损失、第三方索赔及甲方为此支付的律师费、保全保险费、鉴定检测费等）。
（五）合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方协商解决。如果协商后还不能解决争端，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提请诉讼。
十、不可抗力
（一）不可抗力系指双方在缔结协议时不能预见、并且它的发生及后果是不能克服和不能避免的客观情况，不可抗力包括战争、地震、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方或乙方责任造成的爆炸、火灾。
除法律另有规定外，一方因不可抗力不能履行合同或不能完全履行合同的，根据不可抗力的影响，可以部分或全部地免除责任。由于不可抗力原因致使合同无法履行时，无法履行合同义务的一方应以合理方式立即将不能履行合同的事实通知另一方，并在不可抗力事件发生后15天内用特快专递向对方发出事件发生地点有关政府部门、公证机关出具的证明，以证实不可抗力的存在；如因一方怠于通知而造成另一方损失或损失扩大的，则怠于通知的一方应负责赔偿另一方的相应损失。 
（二）一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。 
十一、其他约定事项
（一）下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.本合同及其附件、补充合同、变更协议；
2.中标或者成交通知书；
3.投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；
4.采购文件（含澄清或者修改文件）；
5.其他相关采购文件。
（二）本合同自双方代表签字并加盖单位公章之日起生效。
（三）本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
（四）未经甲方书面同意，乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
（五）本合同一式伍份，甲方执两份，乙方执一份，湖州市财政局政府采购监管处和xxx（招标代理机构）各执一份备案。
（六）本合同未尽事宜，由双方友好协商解决。


甲方：湖州学院 (盖章)               乙方：XXX公司(盖章)

法定（授权）代表人（签名）：        法定（授权）代表人（签名）：



签约时间:2026年x月 x 日  
签约地点：浙江省 湖州市 xx区
